项目分项价格明细表

项目名称：鄂尔多斯市空港商务服务有限公司贵宾区一层旅游文化长廊改造

项目编号：CG/SWGS-18-001

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大厅圆柱子蒙古包造型1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四个方柱子基层处理 | 13 | m2 | 98 | 1274 | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 2 | 四个方柱子包护墙板造型 | 13 | m2 | 330 | 4290 | 1、复合烤漆材料护墙板,护墙板厚度17mm，柱子200*400mm。生态板 厚度17mm 封边喷漆 |
| 3 | 圆造型包护墙板基层处理 | 17.6 | m2 | 98 | 1724.8 | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 4 | 圆造型包护墙板及异型力撑 | 17.6 | m2 | 330 | 5808 | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。生态板 厚度17mm 封边喷漆 |
| 5 | 桌面及桌腿基层处理 | 7 | m2 | 98 | 686 | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 6 | 400mm桌面及桌腿 | 7 | m2 | 370 | 2590 | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。生态板厚度17mm 封边喷漆 |
| 小计： |  |  |  |  | 16372.8 |  |
| 二 | 大厅圆柱子蒙古包造型2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四个柱子基层处理 | 13 | m2 | 100 | 1300 | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 2 | 四个柱子包护墙板 | 13 | m2 | 350 | 4550 | 1、复合烤漆材料护墙板,护墙板厚度17mm，柱子200*400mm。生态板厚度17mm 封边喷漆 |
| 3 | 圆造型包护墙板基层处理 | 17.6 | m2 | 100 | 1760 | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 4 | 圆造型包护墙板及异型力撑 | 17.6 | m2 | 350 | 6160 | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。生态板 厚度17mm 封边喷漆 |
| 5 | 桌面及桌腿基层处理 | 7 | m2 | 100 | 700 | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 6 | 400mm桌面及桌腿 | 7 | m2 | 370 | 2590 | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。生态板 厚度17mm 封边喷漆 |
| 小计： |  |  |  |  | 17060 |  |
| 三 | 大厅房子1 4.1*4.5米 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面造型圆盘 | 1 | 个 | 10900 | 10900 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。雕刻 喷漆 |
| 2 | 麻绳 | 40 | m | 10 | 400 |  |
| 3 | 墙面花格 | 22 | m2 | 390 | 8580 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 雕刻 喷漆 |
| 4 | 包护墙板基层处理 | 47.5 | m2 | 100 | 4750 | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 5 | 包护墙板 | 47.5 | m2 | 350 | 16625 | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。1200*2400mm |
| 6 | 高货柜 | 26.4 | m2 | 500 | 13200 | 1、复合烤漆材料，生态板厚度17mm。1200*2400mm（蒙元素造型帽头） |
| 7 | 柜门 | 7.2 | m2 | 120 | 864 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 喷漆 |
| 8 | 低货柜 | 3.84 | m2 | 520 | 1996.8 | 1、复合烤漆材料，生态板厚度17mm。 喷漆 1200*2400mm |
| 小计： |  |  |  |  | 57315.8 |  |
| 四 | 大厅房子2 4.1*4.5米 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面造型圆盘 | 1 | 个 | 10830 | 10830 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。雕刻 喷漆 |
| 2 | 麻绳 | 40 | m | 10 | 400 |  |
| 3 | 墙面花格 | 22 | m2 | 340 | 7480 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 雕刻 喷漆 |
| 4 | 包护墙板基层处理 | 47.5 | m2 | 100 | 4750 | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 5 | 包护墙板 | 47.5 | m2 | 350 | 16625 | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。1200*2400mm |
| 6 | 高货柜 | 26.4 | m2 | 500 | 13200 | 1、复合烤漆材料，生态板厚度17mm。 1200*2400mm （蒙元素造型帽头） |
| 7 | 柜门 | 7.2 | m2 | 120 | 864 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 喷漆 |
| 8 | 低货柜 | 3.84 | m2 | 520 | 1996.8 | 1、复合烤漆材料，生态板厚度17mm 喷漆 1200*2400mm |
| 小计： |  |  |  |  | 56145.8 |  |
| 五 | 大厅房子3 4.1*4.5米 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面花格 | 10 | m2 | 390 | 3900 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 雕刻 喷漆 |
| 2 | 墙面花格 | 22 | m2 | 390 | 8580 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 雕刻 喷漆 |
| 3 | 树脂瓦 | 15.8 | m2 | 290 | 4582 | 1、树脂瓦。（含基层处理） |
| 4 | 雕花造型 | 1.5 | m2 | 390 | 585 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 雕刻 喷漆 |
| 5 | 包护墙板基层处理 | 44.5 | m2 | 100 | 4450 | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 6 | 包护墙板 | 44.5 | m2 | 350 | 15575 | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。 |
| 7 | 柜门 | 7.2 | m2 | 120 | 864 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 喷漆 |
| 8 | 高货柜 | 27.4 | m2 | 500 | 13700 | 1、复合烤漆材料，生态板厚度17mm。 1200*2400mm（蒙元素造型帽头） |
| 9 | 低货柜 | 6.1 | m2 | 520 | 3172 | 1、复合烤漆材料，生态板厚度17mm。 1200*2400mm |
| 小计： |  |  |  |  | 55408 |  |
| 六 | 服装展示区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试衣间顶面造型基层处理 | 2.8 | m | 60 | 168 | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 2 | 试衣间顶面造型 | 2.8 | m | 300 | 840 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 |
| 小计： |  |  |  |  | 1008 |  |
| 七 | 情景展示区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护墙板造型柱子基层处理 | 52 | m2 | 100 | 5200 | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 2 | 护墙板造型柱子 | 52 | m2 | 180 | 9360 | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。 包门口 |
| 3 | 描金造型线条基层处理 | 22 | m | 60 | 1320 | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 4 | 描金造型线条 | 42 | m | 330 | 13860 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm 描金 |
| 5 | 钢化玻璃 | 14 | m2 | 180 | 2520 | 1、1公分厚钢化玻璃造型 |
| 7 | 造型线条 | 97.5 | m | 310 | 30225 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 |
| 小计： |  |  |  |  | 62485 |  |
| 八 | 情景展示区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 南墙造型线条喷漆 | 22.18 | m | 57 | 1264.26 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 |
| 2 | 南墙描金线条 | 20.18 | m | 57 | 1150.26 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。描金 |
| 3 | 北墙雕花造型喷漆 | 20.18 | m | 78 | 1574.04 | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 |
| 4 | 北墙壁画边框 | 16.35 | m | 54 | 822.90 | 1、奥松板雕刻 喷漆 |
| 5 | 北墙人物 | 1 | 个 | 982.06 | 982.06 | 1、成品定制 |
| 6 | 北墙动物 | 3 | 个 | 819.86 | 2459.58 | 1、成品定制 |
| 7 | 北墙地下围栏造型喷漆 | 20 | m | 127 | 2540 | 1、成品定制 |
| 8 | 北墙无缝水晶壁布 | 50 | m2 | 284.27 | 14213.5 | 1、8D真丝壁布 成品定制 |
| 9 | 北墙树枝 | 2 | 棵 | 294 | 588 | 1、成品定制 |
| 小计： |  |  |  |  | 25654.6 |  |
| 九 | 其它： |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 2730 | 2730 |  |
| 2 | 垃圾清理费 | 1 | 项 | 1820 | 1820 |  |
| 小计： |  |  |  |  | 4550 |  |
| 工程总造价 |  | 合计 |  |  | 296000 |  |
| 税费及发票类型 |  |  | 以上价格含税（10%） 增值税专用发票 |  |  |  |
| 供货期限 |  |  | 30日历天。 |  |  |  |